2019年福州大学国家大学科技园
国庆期间安全工作方案

为迎接新中国成立70周年庆，进一步加强科技园安全生产工作，严防各类安全事故发生，确保各平台师生及入驻单位度过一个欢乐、祥和、安定的国庆佳节，根据科技园实际情况，切实做好节日期间各项工作，特制定该方案：
  一、指导思想
  坚持“以人为本”的思想和坚持师生生命的安全高于一切，务本求实，明确责任，树立“安全无小事，责任重于泰山”意识。同时坚持“预防为主、积极处置”的方针，尽一切努力杜绝园区安全隐患、消防、治安等突发性事件的发生。

二、总体要求    
   （一）认真落实安全工作。充分认识节日期间维护园区安全稳定的重要性和紧迫性，切实加强园区维护安全工作的指导，落实安全责任制，做到认识到位、领导到位、责任到位、工作到位、措施到位；坚持抓早抓小、工作在先、预防为主原则，防止重大群体性事件的发生；加强应急处理能力，完善各类突发事件的工作预案，落实各项安全管理方案；严格实行责任追究制。
  （二）开展安全大检查，切实消除安全隐患。实行“日巡周检”的巡检制度，每天常态化巡逻，每周四项目经理组织安防队长、安防班长及工程人员对外围、湖边、所有的天台、楼层通道、配电室水泵房、排污泵等进行重点检查；确保疏散通道畅通、消防设施完好；对检查中发现的安全隐患和问题，立即进行整改，落实岗位责任制；切实做好防火、防盗、防交通事故的工作；加强节假日安全保卫工作。
  （三）加强园区的安全保卫工作。值班人员在值班期间按值班要求加强对整个园区和重点部位的巡视，发现问题及时处置，按程序及时上报带班领导。不允许任何人没有相关手续将物品带出园区。
  （五）认真做好假期值班工作。进一步落实值班的各项制度，安排带班人员24小时在岗值班，值班人员要坚守岗位，尽职尽责，遇到紧急、重要情况按照处置程序立即请示报告，确保信息畅通，进一步完善处置突发事件工作预案，一旦发生突发事件，要立即启动应急预案，及时妥善处理，并如实上报，不得隐瞒不报或迟报、漏报；严肃值班纪律，凡因责任心不强，领导不得力，工作不落实，措施不到位而导致事故的将严肃追究带班人员和值班人员的责任。

三、岗位工作明细及处理办法

1、大门岗、大厅、侧门岗工作主要内容

| 序号 | 主 要 内 容 | 一般问题的处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按规定时间立岗、关门 | - 每天上下班立岗早上8:00-9:00，下午16:50-17:50； - 每天晚上22:00后对大门岗电动拉闸门关闭，阳光楼大厅门23:00后关闭； - 侧门（送货口）早上7:00-17:30开门且做好登记工作，其余时间关闭。 |
| 2 | 加强对外来人员的盘查及做好相关登记 | - 门岗值班员应集中精力，注意识别进出园区的人员，加强学习和积累经验； - 任何前来园区推销的人员和衣冠不整的人员，应劝其离开，如不听劝阻，及时通知班长或队长协助处理；外来闲杂人员禁止进入； - 对携带孩子的老师进入阳光楼做好登记及安全宣导工作； - 对三五成群的不熟悉的欲进入园区的人员应仔细询问，如自己无法处理，应以最快的方式通知班长或队长甚至物业服务中心有关人员协调处理，禁止进入园区； - 对进入园区的参观人员，应有有关领导引导或带领，否则礼貌谢绝进入园区或阳光楼； - 对进入园区的闹事人员或蛮不讲理的外来人员在秩序维护队不能处理时，可直接报警；（学校保卫处电话：22866110/22865110或报警电话：110）； - 所有施工人员凭物业服务中心签发的《出入证》进出所辖区域。否则一律禁止入内； - 外来车辆做好盘查，如不能确认被访人的姓名及电话号码，禁止进入园区，如自己无法处理，应以最快的方式通知班长或队长协调处理。 |
| 3 | 物资进出管理 | - 对外来货车确认后做好登记方可进入园区； - 严格审核物品运出的相关手续，做到可追溯到用户本人； - 对装修敏感物品（防盗网、入户门、玻璃、铝合金门窗等）应立即通知物业服务中心客服人员确认后做好登记，方可进入园区。 |

2、巡逻岗的主要工作

外围巡视的主要内容：

| 序号 | 主 要 巡 视 内 容 | 一般问题的处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外围人员流动情况，有无闲杂人员（形迹可疑人员及妨碍他人的聚众行为等) | - 一经发现应立即劝离, 确保此类人员不在小区内逗留； - 不听劝导或履次不改的报当班班长、队长处理，可能有治安隐患的或已产生治安违规行为的送辖区派出所或报110处理； - 及时作好相应的文字记录和监控录象。 |
| 2 | 外围的栏杆是否完，废液柜周边的是否有安全隐患； | - 如有人正在进行破坏或违法行为须立即制止和控制，并以最短的时间通知班长或队长协助； - 对废液柜周边要加强巡逻，发现异常及时通知班长或队长。 |
| 3 | 巡视和保护公共设施、设备是否处理良好状态，有无跑冒滴漏的现象 | - 警示牌、景观设施、井盖、水管等公共设施设备是否有缺损、外表是否完好或存在安全隐患，如有损坏应记录在《巡查记录表》中，并及时向物业服务管理中心报修，紧急情况立即向工程部报修； - 路面车辆、非机动车是否有异常情况，自己能处理的及时处理，处理不了的及时向班长或队长汇报。 |

楼层巡视的主要内容：

| 序号 | 主 要 巡 视 内 容 | 一般问题的处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强楼层公共安全及秩序巡查，有无闲杂人员(包括强制推销、乱张贴或形迹可疑人员、不安全因素) | - 一经发现闲杂人员应立即劝离，不听劝导立即报当班班长、队长处理支援进行强行清除； - 如有形迹可疑人员应带到物业服务管理中心给予盘问，存在违法行为或重大嫌疑的在上报队长后送辖区派出所； - 对已放假的实验室要特别留意（门锁是否完好、是否有异味、是否有流水声音）。 |
| 2 | 21:30—8:30之间，为重点巡视时间段加强巡逻频率。（是否有闲杂人员在园区溜达。） | - 如有人正在进行破坏或违法行为须立即制止和控制，对讲机通知班长支援处理； - 闲杂人员应进行规劝、清离； - 有可疑的违法犯罪行为，应保持警惕并通过对讲机通知班/队长支援、围捕； - 重要的部位设施设备（水泵房、排污泵等）是否有异常情况，及时通知相关人员处理。 |
| 3 | 消防安全情况 | - 根据物业服务管理中心《重点防火部位管理规定》对园区重点防火、防盗部位进行检查，发现消防安全隐患及时处理并报当班班长和队长，对不能及时处理完成的需报物业服务管理中心经理； - 秩序维护部门对所服务区域内所有设施设备有台帐记录，发现异常及时上报，确保故障设施设备得到及时维修，并保证消防等设施在有效期内； - 每周项目经理、安防队长对所有管辖的楼栋及外围做全面排查工作。 |
| 4 | 公共设施设备是否处于良好状态，有无跑冒滴漏的现象 | - 小区内消防公用设施有无损坏：灭火器箱和消防箱的封签、消防报警开关、警铃、烟感和温感探头等是否处于良好状态，如存在问题应记录在《巡查记录表》中，并及时向客户服务中心报修，紧急情况立即向维修班报修并报物业服务管理中心经理； - 园区、楼层、楼道照明是否正常：如有损坏应记录在《巡查记录表》中，并及时向管理中心报修，紧急情况可直接向工程部报修并报管理中心； - 公共设施是否安全，对危及人身安全的地方应设有明显标识和具体的防范措施； |
| 5 | 兼顾公共卫生清洁巡视，协助清理有碍观瞻的杂物和清洁工具 | - 清洁工下班后，当班秩序维护员有义务维护小区的清洁卫生。发现清洁问题时应及时处理，确实不能处理的应于第二天一早通知管理中心处理。 |
| 6 | 协助工程安全巡视：用电是否安全、施工是否放置了相应的提示牌、施工是否存在隐患等； | - 在楼层内发现业户或我方维修员有不安全施工、用电的情况应及时劝导、制止； - 对园区内的施工现场进行监控，施工现场必须放置标示牌，圈好警戒带，对高空作业要求施工方上下设置安全监护人，并对其安全带进行检查。 |

巡视方法及注意事项

①巡视过程中要做到勤查、细查、勤记录、勤思考；

②无法巡查的地方应采取看、听、闻、问等方式以便掌握情况。

听：有无异常响声，水泵房和管井房有无异响等。

看：有无异常变化。

闻：是否有物品燃烧时发出的焦味和其它异味等。

问：询问有可能到此作业的施工人员、清洁员等，及时收集信息。

③巡视人员应配备必要的通讯联络工具和防卫器械，夜间巡视需配照明工具。

④巡查过程中严禁大声喧哗，楼层有人办公时携带的通讯工具应将音量调至尽可能小，以免影响正常的办公秩序。

⑤巡视人员在行进中遇有办公人员应礼让，并主动问好。

⑥巡视人员严格履行岗位职责，不得做与工作无关的事情，随时保持通讯联络畅通，便于班长及监控中心实施监控。

3、 车场岗（电动车、地库车场）主要工作

① 严密观察小区各方向的治安情况，及时配合其它岗位堵截可疑人员，劝离逗留的闲杂人员。

② 对进入地库车场的车辆进行外表检查，发现车辆有损坏或其它异常情况应及时班长通知车主并予以记录、确认。

③ 检查停车场公共设施是否完好，负责车库设备的检查，发现有异音、异味、异色等异常情况及时通知当班班长安排人员处理。

④ 负责对车主车辆停放进行管理，制止乱停情况发生，保持停车场车道畅通。

⑤ 能果断处理及指挥车场一般交通事故，同时根据情况通知同事增援，并向上级汇报，事后做好质量记录。

⑥ 有大件或贵重物资搬出大厦，须让申请人填写《物资搬运放行条》，经相关授权人员确认完善记录后，再予以放行。

4、监控中心是物业中心的眼睛，要起到重要发挥作用，严格按设备操作要求进行操作，密切注视监控视频及消防主机和各控制柜，使安防设备正常运行，并做好值班记录——《消监控中心值班记录表》；监控员应重点观察园区入口、出口、园区、楼层各死角、地下室出入口、地面和停车场的情况，一旦有闲杂人员、非工作时间大件物品（如大包大袋装的物品）等异常情况应立即通知就近的秩序维护员或巡逻岗或班长及时前往核查、处理；

如发现电梯有被困人员，第一时间打电话通知维保人员，对电梯被困人员进行安抚，了解被困人员数量，具体位置，通知巡逻岗及班长赶到现在对被困人员进行安抚，非维修人员禁止施救，以免造成二次事故。半小时内维保人员必须赶到现场，超过2小时被困安防员有连带责任。

四、应急事件（事故）的联络要求与处理办法

1、通讯网络要求：物业服务中心经理、秩序维护队长、工程主管及其他享受公司通讯补助的人员必须24小时开机，确保紧急情况下能保持联系；

各级岗位分工和职责：

1、秩序维护队负责消防类、治安类、环境类、自然灾害类及水浸等应急事件（事故）的具体施救和处理，其它班组协助。发生此类应急事件（事故）后当班秩序维护班长应第一时间组织救援，并同时利用最快捷的方式联系秩序维护队长和经理；

2、工程部负责严重设备事故应急事件（事故）的具体施救和处理，其它部门协助。发生此类应急事件（事故）时，当班维修员在立即采取应急措施的同时，利用最快捷的方式联系工程主管和经理，具体见《设备事故应急响应规程》；

3、物业服务中心经理、助理经理和秩序维护队长或工程主管在接到发生应急事件（事故）的通知后，在最短的时间内赶到现场进行组织与指挥。

五、消防类应急事件处理方法

1、火警火灾类应急突发事件的处理：

消监控中心值班员接到火警信号或信息时，须立即用对讲机通知巡逻队员赶到现场核实；

2、火警误报的处理：

①巡逻队员到达现场核实是误报时，应通过对讲机或消防电话立即向消监控中心回复为误报，消监控中心值班员应立即进行消音、复位；

②确定是误报警后，如消防警铃已响起，消监控中心秩序维护员应通过消防广播对响警铃的部位及影响到的区域进行消防广播，告之公众，请大家勿惊慌；

③将误报警的情况及时记录在《消监控中心报警记录表》上。

3、火灾的处理：

①巡逻队员到达现场核实确实发生火灾时，应首先通过对讲或消防电话联系消监控中心，回复确实发生火灾；

②在物业服务中心其他救援人员未到达之前，巡逻队员须积极采取抢救措施扑救和控制火情；

③消监控中心在收到确定是火灾的信息后，立即报秩序维护队长和经理；

④秩序维护队长或物业服务中心经理在接到消息后应立即启动火灾应急处理预案、赶到消监控中心组织救援，同时报管委会领导及公司主管领导；各出入口值班员做好安全防范工作，以防坏人混水摸鱼、趁火打劫。进入消防状态。

⑤所有员工应听从指挥，无条件服从领导及主管调配，按照分工，各司其责，扑救抢险；

⑥现场若有被困人员，应本着“先人员，后财产”的原则抢救。

⑦ 疏散人员时应走消防通道；

⑧如确实是自救无能为力时，由消监控中心值班人员拨打“119”，同时采取措施将损失减少到最小程度；

⑨扑救完毕后，物业服务中心安排人员协助有关部门查明原因、查明损失，并做好记录。物业物业服务中心主管消防工作人员作好事故记录，并写出书面报告上级主管部门。

4、可疑爆炸物应急处理办法：

①任何员工发现爆炸物或可疑爆炸物，应立即以最快捷的方式报消监控中心，报告人要讲清发现时间、具体位置及情况，消监控中心应立即向上级领导报告；

②秩序维护队长或经理得到报告后，立即启动可疑爆炸物应急预案、赶到现场进行指挥，报110和管委会领导及公司主管领导；

③可疑爆炸物应急处理预案详见《紧急情况处理预案手册》。

5、治安类应急事件处理办法（如聚众闹事、打架斗殴、刑事案件、酗酒闹事等）

（1）聚众闹事、打架斗殴应急处理办法：

①物业服务中心任何人员发现园区内有聚众闹事或打架斗殴的可能时，需立即以最快捷的方式报秩序维护队长或物业服务中心经理；在制止争吵、斗殴双方时，切记不能动粗，不许恶言相向；

②秩序维护队长或物业服务中心经理应立即启动治安应急处理预案，加强对成群结伙者注意观察，从中发现闹事苗头，及时加以制止并控制事态，同时报管委会领导及公司主管领导，打学校保卫科电话；

③如事态较严重或已发生伤害事件发生，秩序维护队长或物业服务中心经理应及时报学校保卫处或与当地派出所联系；

④聚众闹事或打架斗殴应急处理预案详见《紧急情况处理预案手册》。

6、刑事案件、抢劫盗窃处理办法：

①小区发生刑事案件、抢劫盗窃事件时，第一发现人应保护好现场，同时以最快捷的方式报秩序维护队长和物业服务中心经理，秩序维护队长或物业服务中心经理立即启动治安应急处理预案、及时报“110”或与学校保卫处联系，并报管委会领导及项目主管领导；

②秩序维护队应立即安排人员维护现场秩序，除公安人员外无关人员不准接触现场，并协助公安人员工作；

7、酗酒闹事或精神病人处理办法：

①发现有酗酒者或精神病人失去正常的理智或处于不能自控并对自身或其他人员造成伤害的情况下，秩序维护员应首先对其采取控制和监督措施，防止发生意外；

②通过对讲机通知秩序维护班长，并由秩序维护班长及时通知酗酒者或精神病人的家属前来处理；

③如已发生意外，伤及自身的或伤及他人并造成较严重后果的，应马上报警。

六、联系电话

（一）旗山园区

物业服务中心电话（24小时）：18150019305

项目经理电话：13395001663

安防队长电话：13664524811

安防班长电话（白班）：13609576823

安防班长电话（夜班）：13799965847

水电值班电话：22963926

（二）怡山园区

物业服务中心电话（24小时）：18559116582/13950307816

项目经理电话：13950307816

安防队长：13860652353

安防班长电话（白班）：13559899259

安防班长电话（夜班）：15880078829

水电值班电话：13067119127

（三）铜盘园区

物业服务中心电话（24小时）：15980964203

项目经理电话：15980964203

安防队长电话：13655019270

安防班长电话（白班）：18960790991

安防班长电话（夜班）：13075898016

水电值班电话：87892767

学校保卫处电话：22866110/22865110